Handbuch VIPA System 300S SPEED7

[image: image6]

VIPA System SLIO

|
IM | 053-1CA00 | Техническая документация

HB300E_IM | RE_053-1CA00 | Rev. 10/38

сентябрь 2010 

Copyright © VIPA GmbH. Все права защищены.

Этот документ содержит информацию, которая является собственностью VIPA и не может разглашаться или использоваться без соответствующего разрешения или соглашения.
Этот материал защищен законами об авторских правах. Он не может быть воспроизведен, распространен, или изменен каким-либо образом любым лицом (внутренним или внешним по отношению к VIPA), за исключением соответствующих действующих соглашений, контрактов или лицензий, без письменного согласия VIPA и владельца данного материала.
Для получения разрешения на воспроизведение или распространение, пожалуйста, обращайтесь:

VIPA, Gesellschaft für Visualisierung und Prozessautomatisierung mbH
 Ohmstraße 4, D-91074 Herzogenaurach, Germany

Tel.: +49 (91 32) 744 -0

Fax.: +49 9132 744 1864

EMail: info@vipa.de

http://www.vipa.de

Примечание
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Соответствие нормам CE

Настоящим, VIPA GmbH заявляет, что продукты и системы соответствуют основным требованиям и другим положениям следующих директив:
· 2004/108/EC Директива по электромагнитной совместимости
· 2006/95/EC Директива по низкому напряжению
Соответствие подтверждает соответствующая маркировка СЕ на изделии.

Информация по соответствию
За дополнительной информацией относительно маркировки CE и Декларации соответствия (DoC), пожалуйста, свяжитесь с Вашим региональным представительством VIPA.
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Microsoft и Windows являются зарегистрированными торговыми марками Microsoft Inc., USA.

Portable Document Format (PDF) и Postscript являются зарегистрированными торговыми марками Adobe Systems, Inc.

Все другие торговые марки, логотипы, услуги и торговые знаки, указанные здесь, являются собственностью соответствующих компаний.

Информационная поддержка продуктов

Если вы хотите сообщать об ошибках или задать вопросы относительно содержимого этого документа, свяжитесь с Вашим региональным представительством VIPA. Если Вы не можете найти центр обслуживания клиентов, свяжитесь с VIPA по следующему адресу:
VIPA GmbH,  Ohmstraße 4, 91074 Herzogenaurach, Germany

Telefax: +49 9132 744 1204
EMail: documentation@vipa.de

Техническая поддержка
Если у Вас возникли проблемы с продуктом или есть вопросы, касающиеся продукта, то свяжитесь с Вашим региональным представительством VIPA. Если Вы не можете найти центр обслуживания клиентов, свяжитесь с VIPA по следующему адресу:

VIPA GmbH,  Ohmstraße 4, 91074 Herzogenaurach, Germany

Telephone: +49 9132 744 1150/1180 (многоканальный) 
EMail: support@vipa.de
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О технической документации
Эта техническая документация описывает|изображает| шинный распределитель IM 053-1CA00 CANopen |системы SLIO| от VIPA|.|сюда| Кроме краткого обзора всей системы здесь Вы найдете|оказываетесь||изделия| детальное описание|вид||вокруг| организации сети и инструкции по эксплуатации модуля|соединении||.

Краткий обзор

Глава 1:
Базовая информация и установка|ассамблея|
Эта глава посвящена знакомству пользователя с|фокус| VIPA System SLIO|. Здесь|сюда| Вы найдете|окажетесь| всю необходимую информацию относительно сборки|собирает| и подключения|проводной| системы управления|контролера|, состоящей из компонентов System SLIO||элемента|. Кроме габаритных размеров здесь находятся|размер| общие технические данные System SLIO||оказывается|. 

Глава 2:
Описание аппаратных средств|вид|
В этой главе детально описывается аппаратная структура модуля System SLIO|противоположный| IM 053-1CA00|оказывается|.

Технические данные приводятся в конце главы.

Глава 3:
Инструкция по эксплуатации
В этой главе описывается IM 053-1CA00 с CANopen.

Приводится краткое знакомство с техникой программирования сети, принципах организации телеграмм и функциональных кодов CANopen. Глава заканчивается описанием Аварийного Объекта и Сетевого Управления NMT
Объект|цель| и содержимое

Эта техническая документация описывает|изображает| модуль System SLIO IM 053-1CA00 от VIPA|. Содержит описание конструктивного исполнения|вид||строительства|, область использования и внедрения.

Эта техническая документация является частью комплекта поставки, заказной номер VIPA HB300E_IM.

	Модуль
	Код заказа
	для состояния:

	
	
	HW
	FW

	IM 053CAN 
	VIPA 053-1CA00
	01
	1.0.0


Потенциальный клиент

Данная документация будет полезна для технического персонала, специализирующегося на внедрении систем автоматизации|автоматики|.

Структура технической документации
Техническая документация состоит из глав. Каждая глава описывает определенную|вид| тему.

Инструкция|проводите| к документу

Техническая документация содержит:

· полное оглавление|содержание| в начале документации
· краткий обзор тем каждой главы

Доступность
Техническая документация доступна:

· в печатной|печатает| форме, на бумаге

· в электронной форме как PDF-файл| (Adobe Acrobat Reader)

Пиктограммы
Заголовки|
Важная информация|проход| выделяется|подсвечивают| соответствующими пиктограммами|изображению| и заголовками:

[image: image1.wmf]
Опасность!

Непосредственная или вероятная опасность.

Возможное повреждение персонала|рана|.

[image: image2.wmf]
Внимание!

Вероятно повреждение имущества|собственности|, если не быть внимательным к этому предупреждению.
    [image: image3.wmf]
Примечание!

Дополнительная информация и полезные советы|особенность|.

Техника безопасности
Спецификация применения
Система SLIO| сконструирована|строит| и производится для:

· организации коммуникации и управления процессом

· реализации общего контроля|изобретательность| в задачах|заявление| автоматизации|автоматики|
· применения в индустриальных приложениях|заявление|
· применения в пределах условий, указанных в технических данных

· установки в щите автоматизации
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Опасность!

Это устройство|прибор| не сертифицировано для применения|заявления| в

· взрывоопасной среде|среде| (EX-зона|зональный|)

Документация

Техническая документация должна быть доступна персоналу

· отдел|департамент| проектирования|дизайна|
· отдел|департамент| монтажа
· отдел ввода в эксплуатацию
· отдел обслуживания
[image: image5.wmf]
Следующие условия|состояние| должны быть исполнены перед|прежде| использованием или вводом в действие компонентов|элемента|, описанных|изображает| в этой технической документации:
· Модификацию системы управления процессом нужно осуществлять только при отключенном напряжении питания|исполни|энергетики|!

· Установка и модификация должна производиться только подготовленным должным образом персоналом

· Необходимо придерживаться правил|правление| и инструкций соответствующей страны (монтаж, безопасность|сохранность|, EMC| ...)

Использование|расположение|
Использование осуществляется в соответствии с национальными правилами и инструкциями|правление||расположению|!

Приложение
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