Инструкция по безопасности
Использование
Модули питания созданы для

· размещения на монтажную рейку с компонентами System SLIO
· установки в щиты управления с надлежащей вентиляцией
· применения в промышленных задачах
Ниже приведены условия эксплуатации модулей питания Sys​tem SLIO.
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Опасность!

· Модули питания должны быть установлены в защищенной среде с доступом только квалифицированного персонала!

· Модули питания не сертифицированы для использования во взрывоопасной среде (EX-zone)!

· Необходимо отключать Модули питания от внешнего источника питания перед сборкой системы, проведением наладочных работ или подключением проводников!

· Установка, подключение и\или изменение электронного оборудования разрешается только соответствующему квалифицированному персоналу!
· Для обеспечения надлежащего уровня вентилирования и охлаждения компонентов модуля питания они должны быть установлены соответствующим образом в шкафах управления надлежащего размера с обеспечением пожаро-безопасности!

· Пожалуйста, придерживайтесь национальных требований и инструкций той страны, где используется модуль (установка, инструкция по безопасности, EMC ...).

