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Примечание

Мы старались, чтобы информация, содержащаяся в данном документе, была полной и точной на момент публикации. Тем не менее, авторы оставляют за собой право изменять информацию. Этот пользовательский документ описывает все аппаратные компоненты и функции, существующие в настоящее время. Здесь может быть приведено описание устройств, отсутствующих при поставке. Точный комплект поставки описывается в соответствующих договорах купли-продажи.
Соответствие нормам CE

Настоящим, VIPA GmbH заявляет, что продукты и системы соответствуют основным требованиям и другим положениям следующих директив:
· 2004/108/EC Директива по электромагнитной совместимости
· 2006/95/EC Директива по низкому напряжению
Соответствие подтверждает соответствующая маркировка СЕ на изделии.

Информация по соответствию
За дополнительной информацией относительно маркировки CE и Декларации соответствия (DoC), пожалуйста, свяжитесь с Вашим региональным представительством VIPA.

Товарные марки
VIPA, SLIO, System 100V, System 200V, System 300V, System 300S, System 400V, System 500S и Commander Compact являются зарегистрированными торговыми марками VIPA Gesellschaft  für Visualisierung und Prozessautomatisierung mbH. 

SPEED7 является зарегистрированной торговой маркой profichip GmbH.

SIMATIC, STEP, SINEC, S7-300 и S7-400 являются зарегистрированными торговыми марками Siemens AG.

Microsoft и Windows являются зарегистрированными торговыми марками Microsoft Inc., USA.

Portable Document Format (PDF) и Postscript являются зарегистрированными торговыми марками Adobe Systems, Inc.

Все другие торговые марки, логотипы, услуги и торговые знаки, указанные здесь, являются собственностью соответствующих компаний.

Информационная поддержка продуктов

Если вы хотите сообщать об ошибках или задать вопросы относительно содержимого этого документа, свяжитесь с Вашим региональным представительством VIPA. Если Вы не можете найти центр обслуживания клиентов, свяжитесь с VIPA по следующему адресу:
VIPA GmbH,  Ohmstraße 4, 91074 Herzogenaurach, Germany

Telefax: +49 9132 744 1204
EMail: documentation@vipa.de

Техническая поддержка
Если у Вас возникли проблемы с продуктом или есть вопросы, касающиеся продукта, то свяжитесь с Вашим региональным представительством VIPA. Если Вы не можете найти центр обслуживания клиентов, свяжитесь с VIPA по следующему адресу:

VIPA GmbH,  Ohmstraße 4, 91074 Herzogenaurach, Germany

Telephone: +49 9132 744 1150/1180 (многоканальный) 
EMail: support@vipa.de




Содержание

 RD .\\HB300_fm_050-1BA00_k01e.doc

 RD .\\HB300_fm_050-1BA00_k02e.doc

 RD .\\HB300_fm_050-1BA00_k03e.doc
О технической документации|вокруг|
1

Техника безопасности
2
Глава 1
Базовая информация и установка
1-1
Техника безопасности пользователя
1-2
Концепция системы
1-3
Габаритные размеры
1-6
Монтаж
1-7
Подключение
1-11
LED диагностика ошибок
1-14
Инструкция по установке
1-15
Общие технические характеристики
1-18
Глава 2
Описание аппаратных средств
2-1
Свойства
2-2
Структура
2-3
Технические данные
2-5
Глава 3
Инструкция по эксплуатации
3-1
Вступление
3-2
Область входов\выходов
3-5
Параметрические данные
3-7
Счетные функции
3-10
Дополнительные счетные функции
3-16
Диагностика и прерывания
3-23


|

О технической документации
Эта техническая документация описывает|изображает| функциональный модуль FM| 050-1BВ00 системы SLIO| от VIPA|.|сюда| Кроме краткого обзора всей системы здесь Вы найдете|оказываетесь||изделия| детальное описание|вид| функционального модуля. Вы| получите|принимают| информацию о|вокруг| подключении и эксплуатации модуля System SLIO|соединении||.

Краткий обзор

Глава 1:
Базовая информация и установка|ассамблея|
Эта глава посвящена знакомству пользователя с|фокус| VIPA System SLIO|. Здесь|сюда| Вы найдете|окажетесь| всю необходимую информацию относительно сборки|собирает| и подключения|проводной| системы управления|контролера|, состоящей из компонентов System SLIO||элемента|. Кроме габаритных размеров здесь находятся|размер| общие технические данные System SLIO||оказывается|. 

Глава 2:
Описание аппаратных средств|вид|
В этой главе детально описывается аппаратная структура счетного модуля System SLIO|противоположный| 050‑1BВ00|оказывается|.

Технические данные приводятся в конце главы.

Глава 3:
Инструкция по эксплуатации
В этой главе детально описываются эксплуатационные особенности и функционал счетного модуля System SLIO|противоположный| 050‑1BВ00|оказывается|.

Объект|цель| и содержимое

Эта техническая документация описывает|изображает| функциональный модуль System SLIO 050-1BВ00 от VIPA|. Содержит описание конструктивного исполнения|вид||строительства|, область использования и внедрения.

Потенциальный клиент

Данная документация будет полезна для технического персонала, специализирующегося на внедрении систем автоматизации|автоматики|.

Структура технической документации
Техническая документация состоит из глав. Каждая глава описывает определенную|вид| тему.

Инструкция|проводите| к документу

Техническая документация содержит:

· полное оглавление|содержание| в начале документации
· краткий обзор тем каждой главы

Доступность
Техническая документация доступна:

· в печатной|печатает| форме, на бумаге

· в электронной форме как PDF-файл| (Adobe Acrobat Reader)

Пиктограммы
Заголовки|
Важная информация|проход| выделяется|подсвечивают| соответствующими пиктограммами|изображению| и заголовками:
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Опасность!

Непосредственная или вероятная опасность.

Возможное повреждение персонала|рана|.

[image: image2.wmf]
Внимание!

Вероятно повреждение имущества|собственности|, если не быть внимательным к этому предупреждению.
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Примечание!

Дополнительная информация и полезные советы|особенность|.

Техника безопасности
Спецификация применения
Система SLIO| сконструирована|строит| и производится для:

· организации коммуникации и управления процессом

· реализации общего контроля|изобретательность| в задачах|заявление| автоматизации|автоматики|
· применения в индустриальных приложениях|заявление|
· применения в пределах условий, указанных в технических данных

· установки в щите автоматизации
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Опасность!

Это устройство|прибор| не сертифицировано для применения|заявления| в

· взрывоопасной среде|среде| (EX-зона|зональный|)

Документация

Техническая документация должна быть доступна персоналу

· отдел|департамент| проектирования|дизайна|
· отдел|департамент| монтажа
· отдел ввода в эксплуатацию
· отдел обслуживания
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Следующие условия|состояние| должны быть исполнены перед|прежде| использованием или вводом в действие компонентов|элемента|, описанных|изображает| в этой технической документации:
· Модификацию системы управления процессом нужно осуществлять только при отключенном напряжении питания|исполни|энергетики|!

· Установка и модификация должна производиться только подготовленным должным образом персоналом

· Необходимо придерживаться правил|правление| и инструкций соответствующей страны (монтаж, безопасность|сохранность|, EMC| ...)

Использование|расположение|
Использование осуществляется в соответствии с национальными правилами и инструкциями|правление||расположению|!
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